- 附件一：

- 广东省计量检定机构计量检定收费标准

(国家收费标准1512号文以外部分)

广东省计量检定机构计量检定收费标准

(国家收费标准1512号文以外部分)

1.  长度计量器具 ( C )  ………………………………………………………（1）

2.  电磁计量器具（D） ………………………………………………………（13）

3.  光学计量器具（G） ………………………………………………………（20）

4.  力学计量器具（L） ………………………………………………………（21）

5.  热工计量器具（R） ………………………………………………………（29）

6.  声学计量器具（S） ………………………………………………………（33）

7.  无线电计量器具 （W）……………………………………………………（35）

8.  电离辐射计量器具（DL）…………………………………………………（36）

9.  时间频率计量器具 （SP）…………………………………………………（37）

10.  物理化学计量器具（WH）…………………………………………………（38）

11.  专业计量器具（ZY） ………………………………………………………（39）

1．长度计量器具（C）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | 量块 | 三、四等 | ≤100mm | 块 | 50 |  |
|  |  | 三、四等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 100 |  |
|  |  | 三、四等 | 500mm＜L≤1000mm | 块 | 150 |  |
|  |  | 五、六等 | ≤100mm | 块 | 27 |  |
|  |  | 五、六等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 80 |  |
|  |  | 五、六等 | 500mm＜L≤1000mm | 块 | 120 |  |
| C002 | 量块组合附件（14件装） |  | ≤250mm | 套 | 640 |  |
| C003 | 测微计 | ±(0.1～5)μm |  | 台 | 100 |  |
| C004 | 比较仪 | ±1μm | ± 30μｍ | 个 | 100 |  |
|  |  | ±1μm | ± 100μｍ | 个 | 210 |  |
| C005 | 电感式比较仪 | 0.1μm、1μm | ±(0～2000)μm | 台 | 840 |  |
| C006 | 铁路轨距尺 |  |  | 支 | 120 |  |
| C007 | 套管尺 |  |  | 米 | 120 |  |
| C008 | 钢直尺 |  | ≤1m | 支 | 30 | (单面) |
| C009 | 尺类零位检定器 |  |  | 个 | 160 |  |
| C010 | 铟瓦水准尺 |  | (0～3)m | 米 | 90 |  |
| C011 | 木质水准尺 | 等外 | (0～5)m | 米 | 60 |  |
| C012 | 铝质水准尺 |  | (0～5)m | 米 | 80 |  |
| C013 | 水平尺 |  | L≤500mm | 把 | 130 |  |
|  |  |  | 500mm＜L≤1000mm | 把 | 190 |  |
| C014 | 磁尺/容栅尺 |  | (0～300)mm | 支 | 960 |  |
|  |  |  | (0～500)mm | 支 | 1200 |  |
|  |  |  | (0～1000)mm | 支 | 1450 |  |
| C015 | 光栅尺 |  | (0～300)mm | 支 | 960 |  |
|  |  |  | (0～500)mm | 支 | 1200 |  |
|  |  |  | (0～500)mm | 支 | 1450 |  |
| C016 | 位移传感器 | 0.005mm | ≤10mm | 套 | 300 |  |
|  |  | 0.005mm | 10mm＜L≤50mm | 套 | 430 |  |
|  |  | 0.005mm | 50mm＜L≤1000mm | 套 | 680 |  |
| C017 | 磁致位移传感器 |  | ≤300mm | 支 | 840 |  |
|  |  |  | >300mm | 支 | 960 |  |
| C018 | 布卷尺 |  |  | 米 | 30 |  |
| C019 | 测绳 |  |  | 支 | 30 |  |
| C020 | 平板 | 各级 | (300×200)mm | 块 | 300 |  |
|  |  | 各级 | (300×400)mm | 块 | 320 |  |
|  |  | 各级 | (400×400)mm | 块 | 400 |  |
|  |  | 各级 | (450×600)mm | 块 | 500 |  |
|  |  | 各级 | (500×800)mm | 块 | 600 |  |
|  |  | 各级 | (750×1000)mm | 块 | 700 |  |
|  |  | 各级 | (1500×2000)mm | 块 | 800 |  |
|  |  | 各级 | (2000×3000)mm | 块 | 900 |  |
|  |  | 各级 | (3000×5000)mm | 块 | 1000 |  |
| C021 | 样板直尺(刀口尺) | (0.5～2)μm | L≤300mm | 把 | 120 |  |
| C022 | 样板直尺(刀口尺) | (0.5～2)μm | 300mm＜L≤1000mm | 把 | 240 |  |
| C023 | 三棱尺 |  | L≤300mm | 支 | 100 |  |
| C024 | 四棱尺 |  | L≤300mm | 支 | 100 |  |
| C025 | 平尺 |  | ≤1000mm | 支 | 180 |  |
|  |  |  | 1000mm＜L≤2000mm | 支 | 250 |  |
|  |  |  | L>2000mm | 支 | 300 |  |
| C026 | 数控指示表检定器 |  | L≤25mm | 台 | 720 |  |
|  |  |  | 25mm＜L≤50mm | 台 | 880 |  |
| C027 | 百分表检定仪 | 0.01mm | ≤25mm | 台 | 270 |  |
| C028 | 千分表检定器 | 0.001mm | ≤2mm | 台 | 375 |  |
| C029 | 组合角度规 |  | 0～360° | 把 | 120 |  |
| C030 | 圆柱角尺 | 0级、1级 | ≤500mm | 个 | 200 |  |
|  |  |  | >500mm | 个 | 300 |  |
| C031 | 正弦尺 |  |  | 个 | 160 |  |
| C032 | 刀口直角尺 | 0级、1级 | L≤300mm | 把 | 160 |  |
| C033 | 方角尺 | 00级 、0级 | ≤500mm | 个 | 420 |  |
| C034 | 宽座直角尺 | 0级、1级 | ≤300mm | 个 | 90 |  |
|  |  |  | 300mm＜L≤500mm | 个 | 120 |  |
|  |  |  | 500mm＜L≤1000mm | 个 | 180 |  |
| C035 | 刻度直角钢尺 |  | (150～500)mm | 把 | 140 |  |
| C036 | 水平仪零位检定器 |  |  | 台 | 400 |  |
| C037 | 合像水平仪 | 0.01mm/m | 10mm/m | 台 | 300 |  |
| C038 | 框、条式水平仪 |  |  | 个 | 160 |  |
| C039 | 水准器 | 30'以下 |  | 只 | 50 |  |
| C040 | 小角度检查仪 | ±5″ |  | 台 | 480 |  |
| C041 | 标准塞规(光面) |  | D≤25 mm | 支 | 70 |  |
|  |  |  | 25mm＜D≤100 mm |  | 95 |  |
|  |  |  | D>100 mm |  | 130 |  |
| C042 | 圆锥塞规 |  | L≤200mm | 支 | 140 |  |
| C043 | 圆锥量规 |  | L≤200mm | 个 | 130 |  |
| C044 | 百分表卡规 | 0.01mm | ≤1mm | 把 | 95 |  |
| C045 | 千分表卡规 | 0.001mm | 20mm＜L≤30mm | 把 | 220 |  |
| C046 | 光面环规 |  | D≤30 mm | 个 | 80 |  |
|  |  |  | 30mm＜L≤100mm | 个 | 105 |  |
|  |  |  | 100mm＜L≤150mm | 个 | 130 |  |
|  |  |  | 150mm＜L≤200mm | 个 | 160 |  |
|  |  |  | D>200mm | 个 | 210 |  |
| C047 | 螺纹塞规 | H4～H7 |  | 头 | 80 | 双头加倍收费 |
| C048 | 螺纹环规 | 4g～7g | ≥M8 | 个 | 100 |  |
|  |  |  | ＜M8 | 个 | 100 |  |
| C049 | 螺纹环规/塞规(圆锥) |  |  | 个 | 200 |  |
| C050 | 塞尺 | I级、II级 | 0.02mm～1mm | 片 | 4 |  |
| C051 | 契型塞尺 |  |  | 把 | 150 |  |
| C052 | 半径样板 |  |  | 片 | 6 |  |
| C053 | 大尺寸半径规 |  | >40mm | 块 | 95 |  |
| C054 | 螺纹样板 |  |  | 片 | 4.5 |  |
| C055 | 单刻线样板 |  |  | 块 | 240 |  |
| C056 | 多刻线样板 |  |  | 块 | 180 |  |
| C057 | 卡尺 |  | >2000mm | 把 | 510 |  |
| C058 | 百分表 | 0级、1级 | (0～5)mm | 个 | 60 |  |
|  |  |  | (0～10)mm | 个 | 90 |  |
|  |  |  | (0～20)mm | 个 | 160 |  |
|  |  |  | (0～30)mm | 个 | 210 |  |
|  |  |  | (0～50)mm | 个 | 240 |  |
| C059 | 深度百分表 |  | (0～10)mm | 个 | 140 |  |
|  |  |  | (0～20)mm | 个 | 220 |  |
| C060 | 千分表 | 0级、1级 | (0～1)mm | 个 | 80 |  |
|  |  |  | (0～2)mm | 个 | 120 |  |
|  |  |  | (0～3)mm | 个 | 145 |  |
|  |  |  | (0～5)mm | 个 | 160 |  |
| C061 | 内径千分表 |  | (10～400)mm | 测头 | 65 | 每增加一个测头加40元 |
| C062 | 测微表 |  | (0～100)μm | 个 | 100 |  |
| C063 | 数显式指示表 |  | (0～12)mm | 个 | 140 |  |
|  |  |  | (0～20)mm | 个 | 180 |  |
|  |  |  | (0～30)mm | 个 | 200 |  |
|  |  |  | (0～50)mm | 个 | 240 |  |
|  |  |  | (50～100)mm | 个 | 320 |  |
| C064 | 外径千分尺 | 0级、1级 | (0～25)mm | 把 | 80 |  |
|  |  |  | (25～100)mm | 把 | 80 |  |
|  |  |  | (125～300)mm | 把 | 80 |  |
|  |  |  | (325～500)mm | 把 | 90 |  |
|  |  |  | (525～700)mm | 把 | 90 |  |
|  |  |  | (725～1000)mm | 把 | 150 |  |
|  |  |  | (1025～1400)mm | 把 | 300 |  |
|  |  |  | (1500～3000)mm | 把 | 450 |  |
|  |  |  | >3000mm | 把 | 600 |  |
| C065 | 内径千分尺 |  | ≤600mm | 支 | 130 | 每加一段加30元 |
|  |  |  | 600＜L≤1400mm | 支 | 130 | 每加一段加30元 |
|  |  |  | 1400＜L≤3000mm | 支 | 190 | 每加一段加30元 |
|  |  |  | 3000＜L≤5000mm | 支 | 240 | 每加一段加30元 |
| C066 | 公法线千分尺 |  | ≤100mm | 把 | 75 |  |
| C067 | 公法线千分尺 |  | (125～150)mm | 把 | 75 |  |
| C068 | 螺纹千分尺 |  | (25～150)mm | 支 | 75 |  |
| C069 | 深度千分尺 |  | (25～150)mm | 把/单杆 | 75 | 每加1杆加40元 |
| C070 | 杠杆千分尺 |  | (25～100)mm | 把 | 75 |  |
| C071 | 公法线杠杆千分尺 |  | (25～100)mm | 把 | 75 |  |
| C072 | 内测千分尺 |  | (25～75)mm | 把 | 75 |  |
| C073 | 孔径千分尺 |  | (6～100)mm | 把 | 75 |  |
| C074 | 壁厚千分尺 |  | 25mm | 把 | 75 |  |
| C075 | 板厚千分尺 |  | 25mm | 把 | 75 |  |
| C076 | V型砧式千分尺 |  | ≤80mm | 把 | 100 |  |
| C077 | 带表千分尺 |  | ≤100mm | 把 | 75 |  |
| C078 | 三爪内径千分尺 |  | ≤50mm | 把 | 100 | 环规另计 |
| C079 | 多沟千分尺 | 三沟、五沟 | ≤50mm | 把 | 130 |  |
| C080 | 千分尺校对量杆 |  | L≤100mm | 根 | 40 |  |
|  |  |  | 100mm＜L≤500mm | 根 | 60 |  |
|  |  |  | 500mm＜L≤1600mm | 根 | 130 |  |
| C081 | 千分尺径轴向检定仪 |  |  | 台 | 200 |  |
| C082 | 千分尺偏移量检定仪 |  |  | 台 | 200 |  |
| C083 | 千分尺平行性检具 |  |  | 台 | 80 |  |
| C084 | 针规 |  |  | 根 | 15 |  |
| C085 | 光学仪器检具 |  |  | 套 | 2100 |  |
| C086 | 直角尺检定仪 |  | ≤500mm | 台 | 480 |  |
| C087 | 量具测力仪 |  |  | 台 | 250 |  |
| C088 | 方箱 | 1、2、3级 | ≤200mm | 个 | 300 |  |
|  |  |  | >(200～315)mm | 个 | 350 |  |
|  |  |  | >(350～500)mm | 个 | 540 |  |
| C089 | 电脑测微仪 |  |  | 套 | 1280 |  |
| C090 | 超级光学计 | ±(0.05+A/400)μｍ |  | 台 | 460 |  |
| C091 | 数显测量显微镜 |  | (0～50)mm | 台 | 360 |  |
| C092 | 读数显微镜 | 2μm | (0～6)mm | 台 | 240 |  |
| C093 | 手提式读数显微镜 | 10μm |  | 台 | 160 |  |
| C094 | 金相显微镜 |  | ≤10mm | 台 | 300 | 2个物镜以上每个加收120元 |
| C095 | 生物显微镜 |  | ≤50mm | 台 | 340 |  |
| C096 | 体视显微镜 |  | ≤50mm | 台 | 340 |  |
| C097 | 圆度标准块 |  |  | 块 | 320 |  |
| C098 | 孔径测量仪 |  |  | 台 | 960 |  |
| C099 | 平板仪 | ±3μm |  | 台 | 320 |  |
|  |  | ±5μm |  | 台 | 260 |  |
|  |  | ±10μm |  | 台 | 220 |  |
| C100 | 皮革面积计 |  | (0～1.2)m | 台 | 220 |  |
|  |  |  | (0～2)m | 台 | 300 |  |
| C101 | 水准仪 | DS05 |  | 台 | 480 |  |
| C102 | 经纬仪检定装置 |  |  | 台 | 2800 |  |
| C103 | 多目标平行光管组 |  |  | 套 | 1500 |  |
| C104 | 水准仪检定装置 |  |  | 台 | 2000 |  |
| C105 | 准线仪 |  |  | 台 | 640 |  |
| C106 | 触针式粗糙度仪 |  | 便携式 | 台 | 360 |  |
|  |  |  | 台式 | 台 | 800 |  |
| C107 | 电脑轮廓测量仪 |  |  | 台 | 1500 |  |
| C108 | 万能测齿仪 |  |  | 台 | 510 |  |
| C109 | 光电测距仪 | I级、II级、III级 | (1～5)km | 台 | 2000 |  |
| C110 | 全站型电子速测仪 | I级、II级、III级 | 0～360° , (1～5)km | 台 | 2880 |  |
| C111 | 手持式激光测距仪 |  | ≤100m | 台 | 800 |  |
| C112 | 激光扫平仪 |  |  | 台 | 640 |  |
| C113 | 超声波测距仪 |  | ≤100 m | 台 | 800 |  |
| C114 | 涂层测厚仪（电涡流、磁阻式） |  |  | 台 | 340 | 校正片另计 |
| C115 | 测厚仪校正片 |  |  | 片 | 30 |  |
| C116 | 三座标测量机 |  |  | 台 | 3200 |  |
| C117 | 径向偏差测量仪 | 0.02mm | 250mm | 台 | 240 |  |
| C118 | 垂准仪 | ≤1/3000000 | ≤200m | 台 | 1280 | 带激光加收400元 |
| C119 | 基节检查仪 |  | 模数：2～8 | 台 | 200 |  |
| C120 | 周节检查仪 |  | 模数：2～8 | 台 | 200 |  |
| C121 | 物镜标尺 |  |  | 台 | 480 |  |
| C122 | 投影仪玻璃尺 |  | ≤300mm | 把 | 480 |  |
| C123 | 焊接检验尺 |  | 各种 | 把 | 120 |  |
| C124 | 斜块式测微仪检定器 | 0.0001mm | (0～25)mm | 台 | 640 |  |
| C125 | 高度规 | ±1.5μｍ | 5mm＜L≤310mm | 台 | 1440 |  |
|  |  | ±0.00005" | ≤12.2" | 台 | 1840 |  |
| C126 | 精密校准规 | ±2.5μｍ | ≤300mm | 台 | 800 |  |
|  |  | ±3.0μｍ | 300mm＜L≤450mm | 台 | 1200 |  |
|  |  | ±5μｍ | 450mm＜L≤1000mm | 台 | 2010 |  |
| C127 | 刮板细度计 |  | (0～50)μm | 个 | 280 |  |
|  |  |  | 50μm＜L≤300μm | 个 | 350 |  |
| C128 | 扭矩力臂杠杆 |  | ≤1m | 件 | 240 |  |
|  |  |  | >1m | 件 | 380 |  |
| C129 | 标准玻璃板 |  | ≤300 mm | 块 | 1200 |  |
|  |  |  | (300～500)mm |  | 1440 |  |
|  |  |  | >500 mm |  | 1800 |  |
| C130 | 测长尺 |  |  | 把 | 200 |  |
| C131 | 试水尺 |  |  | 把 | 128 |  |
| C132 | 金属网试验筛 |  | 各种 | 个 | 110 |  |
| C133 | 工程质量检测尺 |  |  | 台 | 300 |  |
| C134 | 刀具预调测量仪 |  |  | 台 | 640 |  |
| C135 | 液塑限仪 |  | 30° | 台 | 440 |  |
| C136 | 缩水尺 |  | ≤300 mm | 支 | 160 |  |
| C137 | 密度尺 |  | ≤300 mm | 支 | 280 |  |
| C138 | 电子量油尺 |  |  | 台 | 960 |  |
| C139 | 分辨力板 |  | A1～A6 | 片 | 180 |  |
| C140 | 跟踪式光栅水位计 |  | ≤300 mm | 台 | 640 |  |

2．电磁计量器具（D）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 | 直流标准电压源 | 0.01级以下 | (0.1～1000)V | 台 | 500 |  |
| D002 | 交流标准电压源 | 0.005级以下 | (0.1～1000)V | 台 | 1200 |  |
|  |  | 0.01级以下 | (0.1～1000)V | 台 | 1080 |  |
| D003 | 直流标准电流源 | 0.005级以下 | 1mA～20A | 台 | 900 |  |
| D004 | 交流标准电流源 | 0.02级以下 | 1mA～20A | 台 | 1000 |  |
| D005 | 单相标准功率源 | 0.002～0.01 级 | (0～1000)V，(0～30)A | 台 | 750 |  |
|  |  | 0.05～0.5 级 | (0～1000)V，(0～30)A | 台 | 700 |  |
| D006 | 三相标准功率源 | 0.002～0.01 级 | (0～1000)V，(0～30)A | 台 | 1000 |  |
|  |  | 0.05～0.5 级 | (0～1000)V，(0～30)A | 台 | 800 |  |
| D007 | 直流标准电阻器 | 0.005级～0.02级 | (10～10)Ω | 只 | 150 |  |
|  |  | 0.05～0.2级 | (10～10)Ω | 只 | 120 |  |
| D008 | 直流电阻箱 | 0.01级以下 |  | 点 | 30 |  |
| D009 | 直流分流器 | 0.1级以下 | 100A以下 | 只 | 200 |  |
|  |  | 0.1级以下 | (100～5000)A | 只 | 640 |  |
| D010 | 直流电位差计 | 0.1～0.2级 |  | 台 | 220 |  |
| D011 | 标准电池比较仪 | 0.01级 |  | 台 | 780 |  |
| D012 | 直流比较电桥 | 0.0015级 |  | 台 | 1200 |  |
| D013 | 直流电桥 | 0.05级以下 | 10～10Ω | 台 | 380 | 直流双桥加收50% |
| D014 | 测温双臂电桥 | 0.02级以下 |  | 台 | 620 |  |
| D015 | 直流数字电桥 | 0.1级以下 |  | 台 | 480 |  |
| D016 | 精密电阻电桥 | 0.002级 | (0～100)MΩ | 台 | 820 |  |
| D017 | 直流电阻电桥 | 0.05级以下 |  | 台 | 580 |  |
| D018 | 直流分压箱 | 0.05级以下 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 160 | 基本点为10点，超过10点每点加收60 |
| D019 | 便携式单相电能表检定装置 | 0.05～0.1级 | 220V, ( 0～99)A | 台 | 960 |  |
| D020 | 便携式三相电能表检定装置 | 0.03～0.05级 |  | 台 | 2690 |  |
| D021 | 三相精密测试源 | 0.5级 | (0～380)V | 台 | 1600 |  |
| D022 | 单相精密测试源 | 0.5级 | (0～50)V | 台 | 800 |  |
| D023 | 数字式三用表校验仪 | 0.05级 | (0～1000)V (0～10)A | 台 | 750 |  |
| D024 | 单路校准信号发生器 | 0.05级及以下 |  | 台 | 320 |  |
| D025 | 多路校准信号发生器 | 0.05级及以下 |  | 台 | 620 |  |
| D026 | 多功能电工仪（单相） | 0.05级及以下 |  | 台 | 620 |  |
| D027 | 多功能电工仪(三相) | 0.05级及以下 |  | 台 | 660 |  |
| D028 | 漏电保护开关特性测试仪 |  | (0～500)V (0～50)A | 台 | 460 |  |
| D029 | 励磁电流装置 |  |  | 台 | 620 |  |
| D030 | 指针钳表(电流) | 1.5～5.0 级 |  | 个 | 80 |  |
| D031 | 数字钳表（电流） |  |  | 个 | 120 |  |
| D032 | 钳表校验仪 |  |  | 台 | 480 |  |
| D033 | 三相有功、无功变送器 | 0.1级及以下 |  | 台 | 780 |  |
| D034 | 单相变送器 | 0.1级及以下 |  | 台 | 400 |  |
| D035 | 漏电流测试仪 |  |  | 台 | 450 |  |
| D036 | 稳压电源 |  |  | 台 | 460 |  |
| D037 | 稳流电源 |  |  | 台 | 460 |  |
| D038 | 稳压稳流电源 |  |  | 台 | 580 |  |
| D039 | 单相变频电源 |  |  | 台 | 520 |  |
| D040 | 三相变频电源 |  |  | 台 | 580 |  |
| D041 | 重叠电流表 |  |  | 台 | 500 |  |
| D042 | 直流电流表（指针式） | 1.0级及以下 | (0～51)A | 基本量限 | 60 | 交直流两用检定加收基本量限50%,每加一量限加收40元 |
| D043 | 直流数字电流表 | 0.1级以下 |  | 台 | 240 |  |
| D044 | 直流电压表（指针式） | 1.0级及以下 |  | 基本量限 | 60 | 交直流两用检定加收基本量限50%,每加一量限加收40元 |
| D045 | 直流数字电压表 | 0.1级及以下 | (0～1000)V, (0～50)A | 台 | 190 |  |
| D046 | 交流数字电压表 | 0.01～0.02级 | (0～1000)V | 台 | 960 |  |
| D047 | 交流数字电压表 | 0.05～0.02级 | (0～1000)V | 台 | 480 |  |
| D048 | 交流数字电压表 | 0.05～0.2级 | (0～1000)V | 台 | 240 |  |
| D049 | 指针式单相功率表 | 1.5级以下 | (0～50)A | 只 | 40 |  |
| D050 | 交流电流表（指针式） | 1.5级以下 | (0～1000)V | 只 | 40 |  |
| D051 | 三相数字功率表 | (0.1～0.5)级 |  | 只 | 800 |  |
| D052 | 单相数字功率表 | (0.1～0.5)级 |  | 台 | 560 |  |
| D053 | 单相数字功率分析仪 | (0.1～0.5)级 |  | 台 | 480 |  |
| D054 | 三相数字功率分析仪 | (0.1～0.5)级 | 100Ω～1MΩ | 台 | 660 |  |
| D055 | 电阻分选仪 | 0.1级以下 |  | 台 | 340 |  |
| D056 | 数字欧姆表 | 0.001～0.01级以下 | (0～10)MΩ | 台 | 480 |  |
| D057 | 数字欧姆表 | 0.1级及以下 |  | 台 | 320 |  |
| D058 | 绝缘电阻(兆欧)表 | 1级以下 |  | 只 | 80 |  |
| D059 | 数字兆欧表 | 0.5级以下 |  | 台 | 260 |  |
| D060 | 兆欧表端电压测试仪 |  |  | 台 | 180 |  |
| D061 | 兆欧表检定装置 | 1.5级以下 |  | 台 | 660 |  |
| D062 | 静电测试仪 |  | 100GΩ | 台 | 320 |  |
| D063 | 静电手带（手环）测试仪 |  | 100GΩ | 台 | 200 |  |
| D064 | 单相指针功率因素表（相位表） | (0.2～0.5)级 | 50Hz | 基本量限 | 250 | 每加一个量限加收120 |
| D065 | 单相指针功率因素表（相位表） | (2.0～5.0)级 |  | 基本量限 | 120 | 每加一个量限加收100 |
| D066 | 三相指针功率因素表(相位表) | (0.5～1.5)级 |  | 基本量限 | 320 | 每加一个量限加收120 |
|  |  | 1.5级以下 | 100kV | 个 | 320 |  |
| D067 | 单相电能表(安装式) | 0.5级 |  | 只 | 30 |  |
| D068 | 单相预付费电能表 | 0.5级及以下 |  |  | 50 |  |
| D069 | 单相预付费电能表 | 0.2级及以上 |  |  | 130 |  |
| D070 | 三相电能表 | 0.5 级以下 |  | 只 | 100 |  |
| D071 | 三相预付费电能表 | 0.5 级以下 |  | 只 | 120 |  |
| D072 | 机械式单相电能表 | (1.0～3.0)% | 100V/220V 0～100A | 台 | 30 |  |
| D073 | 机械式标准单相电能表 | (0.3～0.5)% | 100V/220V 0～100A | 基本限量 | 95 | 每增加一量限加收60元 |
| D074 | 电子式单相功率电能表 | (0.1～0.2)% | 100V/220V 0～100A | 基本限量 | 150 | 每增加一量限加收70元 |
| D075 | 电子式单相功率电能表 | (0.5～2)% | 100V/220V 0～100A | 台 | 55 |  |
| D076 | 三相电子式电能表 | (2～3)% | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 50 |  |
| D077 | 机械式标准三相电能表 | 0.5% | 100V/200V/380V 0～100A | 基本限量 | 120 | 每增加一量限加收60元 |
| D078 | 机械式三相电能表 | (0.5～1)% | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 80 |  |
| D079 | 机械式三相电能表 | (2～3)% | 100V/200V/380V 0～100A | 台 | 50 |  |
| D080 | 大功率接地电阻测试仪 | 1.0级以下 | (0.05～0.5)Ω | 台 | 460 |  |
| D081 | 回路电阻测试仪 | 0.1级以下 |  | 台 | 520 |  |
| D082 | 表面电阻测试仪 |  |  | 台 | 220 |  |
| D083 | 接地电阻校正器 |  |  | 台 | 720 |  |
| D084 | 接地电阻仪检定装置 | 0.1级 | (0.01～1000)Ω | 台 | 660 |  |
| D085 | 绝缘电阻测量仪 | 0.5级及以下 | (0～1000)V, (10～1017 )Ω | 台 | 450 |  |
| D086 | 高阻计，超高阻计 | 0.5～10级 | (0～1000)V, (10～1017 )Ω | 基本量限 | 200 | 每加一个量限加收60元 |
| D087 | 互感器校验仪 | 1级, 2级 | 100kV | 台 | 490 |  |
| D088 | 耐压机（仪） | ±3%以下 | 10kV | 台 | 480 |  |
| D089 | 耐压绝缘测试仪 | 5级 | 10kV | 台 | 640 |  |
| D090 | 安规综合测试仪 | 5级 | 10kV | 台 | 960 | 绝缘接地泄漏耐压（交直流） |
|  |  | 1级以下 | 10kV | 台 | 710 | 绝缘、耐压交直流 |
| D091 | 变压器综合测试仪（绝缘耐压） | 5级 |  | 台 | 670 | 交直流绝缘电阻耐压 |
| D092 | 变压器自动测试系统 |  |  | 台 | 1200 |  |
| D093 | 耐压测试仪校验装置 | 1级 |  | 台 | 720 |  |
| D094 | 电流校正器 | 1级 | (1～21110)匝 | 台 | 720 |  |
| D095 | 火花试验机 | ±5% | (0～25)kV | 台 | 320 |  |
| D096 | 互感器负载箱 | ±3% | 10V～600V | 基本量限 | 250 | 每加一个量限加收200元 |
| D097 | 高压测试器 | 5级 | (0.1～1000)V | 台 | 460 | 每加一量限加800 |
| D098 | 指针万用表 |  |  | 个 | 150 |  |
| D099 | 指针钳型万用表 | 1.0～5.0 级 |  | 个 | 440 |  |
| D100 | 数字钳型万用表 |  |  | 个 | 620 |  |
| D101 | 交流数字电流表 | 5位半至6位半 |  | 台 | 670 |  |
| D102 | 交流数字电流表 | 4位半及以下 |  | 台 | 340 |  |
| D103 | 三相耐压导通仪 | 5级 |  | 台 | 460 |  |
| D104 | 层间断电器试验器 |  | 10Hz～1MHz (0.25～100)V | 台 | 460 |  |
| D105 | 电子镇流器性能测量仪 |  |  | 台 | 640 |  |
| D106 | 继电保护测试仪 |  |  |  | 560 |  |

3．光学计量器具（G）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G001 | 标准白板 |  |  | 块 | 140 |  |
| G002 | 比较测色仪 |  |  | 台 | 670 |  |
| G003 | 罗维朋比色计 |  |  | 台 | 720 |  |
| G004 | 折射计 |  |  | 台 | 360 |  |
| G005 | 屈光度计 |  |  | 台 | 450 |  |
| G006 | 光泽度计 |  | 单角度 | 台 | 360 | 加一角度加300元，标准板另计。 |
| G007 | 标准光泽度板 |  |  | 块 | 320 |  |
| G008 | 光密度计 |  |  | 台 | 620 |  |

4. 力学计量器具（L）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L001 | 标准增铊 |  | ＜500g | 个 | 30 |  |
|  |  |  | ＞1kg | 个 | 40 |  |
| L002 | 增铊 |  | ＜500g | 个 | 2 |  |
|  |  |  | ＞1kg | 个 | 3 |  |
| L003 | 机械天平 | 7～10级 | ＜1kg | 台 | 150 | 配套砝码按相应等级另加收费 |
| L004 | 电子天平 |  | 300kg～1000kg | 台 | 1300 | 配套砝码按相应等级另加收费 |
| L005 | 非自动衡器 |  | ≥10t | 台 | 2250 | 每增加10t加收320元，搬运费另计 |
| L006 | 称重传感器 |  | ≤600kg | 台 | 670 |  |
|  |  |  | (1～5)t | 台 | 720 |  |
|  |  |  | (10～30)t | 台 | 800 |  |
|  |  |  | (50～100)t | 台 | 950 |  |
|  |  |  | (200～2000)t | 台 | 1200 |  |
| L007 | 金属容器 | 2.5×10-4 | 3000L | 只 | 5200 |  |
|  |  | 2.5×10-4 | 5000L | 只 | 6800 |  |
| L008 | 立式金属计量罐 | 0.5% | (10～100000)m3 | 座 | 800 | 基价基础上,每1m3加收1.0元 |
| L009 | 外浮顶式金属计量罐 | 0.5% | >50m3 | 座 | 1000 | 基价基础上,每1m3加收2.0元 |
| L010 | 内浮顶式金属计量罐 | 0.5% | >50m3 | 座 | 1000 | 基价基础上,每1m3加收2.0元 |
| L011 | 卧式金属计量罐 | 0.5% | (10～200)m3 | 座 | 520 | 基价基础上,每1m3加收1.2元 |
| L012 | 球形罐 | 0.5% | (10～1000)m3 | 座 | 960 | 基价基础上,每1m3加收1.2元 |
| L013 | 罐和桶 | 0.005 | 30L以下 (容量比较法) | 个 | 720 |  |
|  |  | 0.005 | 30L以下(称重法) | 个 | 560 |  |
|  |  | 0.003 | 30L以上(容量比较法) | 个 | 1120 |  |
|  |  | 0.003 | 30L以上(称重法) | 个 | 800 |  |
| L014 | 车载油罐 |  | 20m以下 | 台 | 2000 |  |
|  |  |  | 20m以上 | 台 | 3600 |  |
| L015 | 售油器 |  |  | 台 | 280 |  |
| L016 | 电子式密度计 |  | (0～3)g/cm3 | 台 | 1500 |  |
| L017 | 标准橡胶硬度块 |  | IRHD, SHORE-A | 块 | 120 |  |
| L018 | 微型橡胶硬度计 |  | MICRO-IRHD | 台 | 680 |  |
| L019 | 金刚石压头 |  |  | 个 | 200 |  |
| L020 | 钢球压头 |  |  | 个 | 40 |  |
| L021 | 标准测力仪 | 5×10-3 | (500～5000)kN | 台 | 960 |  |
| L022 | 负荷传感器 | 0.05% | (2～20)MN | 台 | 2880 |  |
|  |  | 0.05% | 6kN以内 | 台 | 480 |  |
|  |  | 0.05% | (50～1000)kN | 台 | 680 |  |
|  |  | 0.1%～0.3% | (2～20)MN | 台 | 2400 |  |
|  |  | 0.1%～0.3% | 6kN以内 | 台 | 450 |  |
|  |  | 0.1%～0.3% | (50～1000)kN | 台 | 640 |  |
| L023 | 工作用测力计（双向） | 1，2，3，4，5级 | 300N以下 | 台 | 520 |  |
|  |  | 1，2，3，4，5级 | 300N以上 | 台 | 750 |  |
| L024 | 小负荷材料试验机 | 1 | ＜10N | 盘 | 320 | 每加一个度盘加收80元 |
| L025 | 扭矩计（双向） | 0.5%～5% | 10N·m以下 | 台 | 600 |  |
| L026 | 扭矩扳子检定装置（双向） | 0.3，0.5，1，2 | 2000N·m以下 | 台 | 1080 |  |
| L027 | 扭矩扳子检定装置 | 0.3，0.5，1，2 | 2000N·m及以上 | 台 | 1400 |  |
| L028 | 扭矩扳子检定装置（双向） | 0.3，0.5，1，2 | 2000N·m及以上 | 台 | 2400 |  |
| L029 | 回弹仪 |  |  | 支 | 340 |  |
| L030 | 摆锤式冲击试验机 |  | ≤500J | 台 | 600 | 两锤以上每加一个锤加400元 |
| L031 | 悬梁式冲击试验机 |  |  | 台 | 960 |  |
| L032 | 电动抗折试验机 | 1级 | (5～6)kN | 台 | 800 |  |
| L033 | 非金属抗折试验机 | 1级、2级 | (6～10)kN | 台 | 480 |  |
| L034 | 疲劳试验机 |  |  | 台 | 800 | 每加一个量程加收450元 |
| L035 | 杯突试验机 |  |  | 台 | 640 |  |
| L036 | 高温蠕变试验机 |  |  | 台 | 1200 |  |
| L037 | 持久强度试验机 |  |  | 台 | 1200 |  |
| L038 | 行星式胶砂搅拌机 |  |  | 台 | 460 |  |
| L039 | 净浆搅拌机 |  |  | 台 | 440 |  |
| L040 | 净浆稠度仪 |  |  | 台 | 320 |  |
| L041 | 砂浆稠度仪 |  |  | 台 | 440 |  |
| L042 | 胶砂流动度测定仪 |  |  | 台 | 240 |  |
| L043 | 水泥胶砂浆搅拌机 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L044 | 耐磨试验机 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L045 | 附温比重瓶 | 工作用 |  | 个 | 120 |  |
| L046 | 雷氏夹膨胀值测量仪 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L047 | 水泥细度负压筛析仪 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L048 | 电动振摆筛析仪 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L049 | 液塑限联合测定仪 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L050 | 勃氏透气比表面积仪 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L051 | 水泥稠度凝结测定仪 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L052 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L053 | 水泥胶砂试体成型振实台 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L054 | 钢轮式耐磨试验机 | 工作用 |  | 台 | 320 |  |
| L055 | 漆膜冲击器 |  |  | 台 | 320 |  |
| L056 | 漆膜附着力试验仪 |  |  | 台 | 320 |  |
| L057 | 漆膜铅笔法硬度计 |  |  | 台 | 320 |  |
| L058 | 摆杆式漆膜硬度计 |  |  | 台 | 320 |  |
| L059 | 引伸计 |  |  | 台 | 640 |  |
| L060 | 电子频闪式/计数式转速表 | 0.01级～0.2级(两用型) |  | 台 | 860 |  |
| L061 | 电子计数式转速表（接触/非接触两用） | 0.01级～0.2级(两用型) |  | 台 | 860 |  |
| L062 | 机械式转速表 | 0.5级 |  | 台 | 100 |  |
|  |  | 1.0级～2.0级 |  | 台 | 80 |  |
| L063 | 车速里程表 |  |  | 台 | 80 |  |
| L064 | 动平衡机 |  | 小型 | 台 | 1200 |  |
| L065 | 出租汽车计费器整车检定 |  |  | 辆 | 60 |  |
| L066 | 出租汽车计费器表头检定 |  |  | 个 | 30 |  |
| L067 | 多通道基桩动测仪 | 0.1% | f: (10～3000)Hz | 台 | 1050 | 单通道以上每通道加收650元 |
| L068 | 应变仪检定装置 |  |  | 台 | 1600 |  |
| L069 | 应变仪 |  |  | 台 | 1200 |  |
| L070 | 一等活塞式压力计专用砝码 |  | (0.05～5)kg | 个 | 70 |  |
| L071 | 二、三等活塞式压力计专用砝码 |  | (0.05～5)kg | 个 | 50 |  |
| L072 | 液体压力计 | 工作用 | (0～10)kPa,25kPa | 台 | 260 |  |
| L073 | 倾斜式微压计 | 1.0级 | (-100～20)kPa | 台 | 460 |  |
| L074 | 乙炔表/二氧化碳表 | 2.5级 | (0～25)MPa | 个 | 130 |  |
| L075 | 微压计 | (1～4)级 | (-100～20)kPa | 台 | 240 |  |
| L076 | 血压计 |  | (0～40)kPa | 台 | 40 |  |
| L077 | 血压表 |  | (0～40)kPa | 块 | 40 |  |
| L078 | 数字血压计 |  | (0～40)kPa | 台 | 100 |  |
| L079 | 血压计标准器 |  |  | 台 | 640 | 已含砝码检定 |
| L080 | 精密压力表 | 0.1级、0.16级 | <5MPa | 个 | 240 |  |
|  | 精密压力表 | 0.1级、0.16级 | >5MPa | 个 | 280 |  |
| L081 | 电讯号压力表 | 1, 1.5, 2.5, 4 级 | (0～60)MPa | 个 | 60 |  |
| L082 | 螺纹管压力表 |  |  | 块 | 40 |  |
| L083 | 波纹管压力表 |  |  | 块 | 50 |  |
| L084 | 膜片压力表 |  |  | 块 | 50 |  |
| L085 | 膜盒压力表 | 2.5级 | 10kPa | 个 | 50 |  |
| L086 | 压力变送器 | (0.05～0.1)级 | (0～60)MPa | 台 | 480 |  |
| L087 | 智能压力变送器 | (0.1～0.3)级 | (0～60)MPa | 台 | 540 |  |
| L088 | 数字式压力计 | 0.2%～0.5% | <250MPa | 台 | 420 |  |
| L089 | 数字式压力计 | 1%～4% | <250MPa | 台 | 360 |  |
| L090 | 数字显示控制器(压力) | (0.3～0.5)级 | (-0.1～60)MPa | 台 | 640 |  |
| L091 | 数字显示控制器(压力) | (0.1～0.2)级 | (-0.1～60)MPa | 台 | 720 |  |
| L092 | 压力传感器 | (0.2～0.5)级 | (0～60)MPa | 台 | 520 |  |
|  | 压力传感器 | 0.1级 | (0～60)MPa | 台 | 580 |  |
|  | 压力传感器 | 0.05级 | (0～60)MPa | 台 | 700 |  |
| L093 | 磁悬浮真空计 | (10～5)% | (10～1)Pa | 台 | 960 |  |
| L094 | 磁放电真空计 | (100～50)% | (10～1)Pa | 台 | 600 |  |
| L095 | 二通道复合真空计 |  | (10～10)Pa | 台 | 1340 |  |
| L096 | 三通道复合真空计 |  | (10～10)Pa | 台 | 2000 |  |
| L097 | 数字显示真空计 |  | (10～10)Pa | 台 | 1000 |  |
| L098 | 电容薄膜真空计 |  | (10～10)Pa | 台 | 1000 |  |
| L099 | 形变真空计 |  | (10-1～10３)Pa | 台 | 800 |  |
| L100 | 放射真空计 |  |  | 台 | 700 |  |
| L101 | 振膜真空计 |  |  | 台 | 700 |  |
| L102 | 水表校验装置 |  | D=(15～25)mm | 台 | 1800 |  |
|  | 水表校验装置 |  | D=(15～50)mm | 台 | 1800 |  |
|  | 水表校验装置 |  | D=(80～100)mm | 台 | 2600 |  |
|  | 水表校验装置 |  | D=(80～200)mm | 台 | 3340 |  |
| L103 | 水表 | A、B、C级 | D≤32mm | 个 | 12 |  |
|  |  | A、B、C级 | 32mm﹤D≤50mm | 个 | 100 |  |
|  |  | A、B、C级 | 80mm﹤D≤150mm | 个 | 140 |  |
|  |  | A、B、C级 | 200mm﹤D≤400mm | 个 | 300 |  |
| L104 | 煤气表 | (1.5～3)% | (1.5～3)m3/h | 个 | 20 |  |
|  |  | (1.5～3)% | (10～25)m3/h | 个 | 40 |  |
|  |  | (1.5～3)% | (40～100)m3/h | 个 | 140 |  |
|  |  | (1.5～3)% | (160～250)m3/h | 个 | 180 |  |
| L105 | IC卡水表 | 2.0% | D: (15～25) mm | 个 | 30 |  |
| L106 | 超声波流量计 | ≥0.5% |  | 台 | 5000 |  |
| L107 | 湿式气体流量计 | ≥0.2% |  | 台 | 1400 |  |
|  |  | ≥1% |  | 台 | 640 |  |
| L108 | 标准煤气表 | ≥1% | ﹤6m3/h | 台 | 640 |  |
| L109 | 气体层流流量计 | ≥1% |  | 台 | 960 |  |
| L110 | 水泥罐 | ≥0.1% | (10～100000)m3 | 座 | 1580 | 基价基础上,每1m3加收3.2元 |
|  |  | ≥0.5% | (10～100000)m3 | 座 | 1250 | 基价基础上,每1m3加收2.5元 |
| L111 | 饮用量器 |  |  | 个 | 120 |  |
| L112 | 量提 |  |  | 个 | 120 |  |
| L113 | 饮用量器 |  |  | 个 | 120 |  |
| L114 | 容重器 |  | 1L/kg | 台 | 400 |  |

5．热工计量器具（R）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 镍铬－考铜热电偶 | ±0.1% | (0～800)℃ | 支 | 180 |  |
| R002 | 廉金属热电偶 |  | (0～1200)℃ | 支 | 280 |  |
| R003 | 隐丝式光学高温计 | 工业用 | (800～3200)℃ | 支 | 300 |  |
| R004 | 普通玻璃液体温度计 | 0.5, 1.0℃分度 | (-100～300)℃ | 点 | 20 | 0℃以下每点加收40元 |
| R005 | 普通玻璃液体温度计 | 2,5℃分度 | (-30～600)℃ | 点 | 15 | 0℃以下每点加收40元 |
| R006 | 高精密玻璃液体温度计 | 0.01、0.02、0.05℃分度 |  | 点 | 100 |  |
| R007 | 电接点玻璃温度计 | ±(1～2)℃ | (-50～300)℃ | 点 | 10 |  |
| R008 | 模拟温度指示调节仪 | (1.0～2.5)级 |  | 台 | 200 |  |
| R009 | 自动平衡式仪表 | 0.05级及以下 | ≤10Ω或≥10mV | 台 | 400 | 超出规程要求每增加一个点加收80元 |
| R010 | 动圈式温度指示仪 | 1.0级及以下 |  | 台 | 160 | 超出规程要求每增加一个点加收40元 |
| R011 | 测温仪表检定仪 |  |  | 台 | 480 |  |
| R012 | 多功能自动巡回显示记录仪 |  | mV, mA, RTD, TC10通道以下 | 台 | 1600 | ＞10通道每通道加收80元 |
| R013 | 数字温度计（整体检定） | 0.1℃或1℃ | (0～300)℃ (300～1200)℃ | 通道 | 320 | 每通道单分辨力,超出规程要求每增加一个点加收40元 |
| R014 | 数字温度计（整体检定） | 0.1℃和1℃ | (0～300)℃ (300～1200)℃ | 通道 | 480 | 每通道双分辨力,超出规程要求每增加一个点加收50元 |
| R015 | 数字温度计（整体检定） | 0.1℃或1℃ | 负温～300℃ | 通道 | 480 | 每通道双分辨力,超出规程要求每增加一个点加收50元 |
| R016 | 数字温度计（整体检定） | 0.1℃和1℃ | 负温～300℃ | 通道 | 640 | 每通道双分辨力,超出规程要求每增加一个点加收65元 |
| R017 | 高精度数字温度计（整体检定） | 0.01℃ | 300℃以下 | 通道 | 1200 | 超出规程要求每增加一个点加收120元 |
| R018 | 高精度数字温度计（整体检定） | 0.001℃ | 300℃以下 | 通道 | 1600 | 超出规程要求每增加一个点加收160元 |
| R019 | 温度变送器 |  |  | 点 | 140 |  |
| R020 | 便携式空气干井高温炉 | (-50～1200)℃ |  | 台 | 1200 |  |
| R021 | 数字显示温度仪（不带控制） |  |  | 台 | 400 | 二次仪表每加一种传感器加收 240元，加一点加50元 |
| R022 | 数字显示温度仪（带控制） |  |  | 台 | 480 | 多通道仪表每加一个通道加收160元 |
| R023 | 温度巡检仪 |  |  | 每1通道/点 | 80 | 0℃以下每点加收25元 |
| R024 | 温度校验炉 | (50～1100)℃ |  | 台 | 1750 |  |
| R025 | 标准恒温槽温场 |  |  | 台 | 2400 |  |
| R026 | 恒温恒湿箱 | 容积≤1m3 |  | 台 | 800 | 检1温度点、1湿度点 |
|  |  | 容积≤1m3 |  | 台 | 1300 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元 |
|  |  | 1m3＜容积≤10m3 |  | 台 | 1600 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元 |
|  |  | 容积＞10m3 |  | 台 | 2400 | 检2温度点、2湿度点，加检每点加收160元 |
| R027 | 恒温培养箱 |  |  | 台 | 480 |  |
| R028 | 高、低温试验箱 | 容积≤1m3 |  | 台 | 800 | 检3温度点，加检每点加收160元 |
|  |  | 容积＞1m3 |  | 台 | 1100 | 检3温度点，加检每点加收160元 |
| R029 | 高低温冲击试验箱 | 容积＞1m3 |  | 台 | 1600 | 检3温度点，加检每点加收160元 |
| R030 | 鼓风干燥箱 |  |  | 台 | 560 | 每加一测温点加收80元 |
| R031 | 老化箱 |  |  | 台 | 800 | 每加一测温点加收160元 |
| R032 | 培养箱 | ≤1m3 |  | 台 | 560 | 每加一测温点加收80元 |
| R033 | 老化间 | ≤1m3 |  | 间 | 800 | (4～200)立方每立方加8元200立方以上每立方加3元 |
| R034 | 特殊用途控温箱 |  |  | 台 | 800 | 每加一测温点加收160元 |
| R035 | 盐雾试验箱 |  |  | 台 | 800 |  |
| R036 | 混凝土养护室 |  |  | 台 | 1450 |  |
| R037 | 高温交变湿热试验箱 | ≤1m3 |  | 台 | 1450 |  |
| R038 | 精密恒温槽 | 工作用 |  | 台 | 800 | 加一点加160元 |
| R039 | 红外线测温仪 |  |  | 个 | 520 | 加一点加100元 |

6．声学计量器具（S）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S001 | 多功能声校准器 | I级 |  | 台 | 960 |  |
| S002 | 精密声级计 | 1型 |  | 台 | 620 |  |
| S003 | 噪声统计分析系统 | I、Ⅱ型 |  | 台 | 600 |  |
| S004 | 电话标准源 |  | T/P | 台 | 840 |  |
| S005 | 电话电声测试系统 |  |  | 台 | 1100 |  |
| S006 | 噪声电压表 |  |  | 台 | 480 | 增加一个标准滤波特性另加40元 |
| S007 | 杂音计 | 1.0dB | (0～20)kHz, (0～110)dB | 台 | 500 |  |
| S008 | 扬声器噪声信号发生器 | 1% |  | 台 | 720 |  |
| S009 | 超声多普勒胎心仪 |  |  | 台 | 880 |  |
| S010 | 超声换能器 |  | 共振频率(0～10)MHz, Gr, 阻抗, 电容Q值等 | 个 | 640 |  |
| S011 | 经颅多普勒 |  |  |  | 1200 |  |

7.无线电计量器具（W）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W001 | 低频信号发生器 | ±(0.02～0.3)% | (0.01～300)V 10Hz～1MHz | 台 | 1450 |  |
|  |  | ±(0.1～1)% | (0.01～300)V 10Hz～1MHz | 台 | 960 |  |
| W002 | 晶体管参数仪 | ±0.7% |  | 台 | 450 |  |
| W003 | 半导体参数分选测试仪 | 0.1%～1% |  |  | 2000 |  |
| W004 | 二极管正向峰值电压测试仪 | 7% |  | 台 | 280 |  |
| W005 | 二极管、三极管老化台 | 7% |  | 台 | 680 |  |
| W006 | 塑封二极管老化台 | 7% |  | 台 | 680 |  |
| W007 | 高频二极管恢复时间测试仪 | 1% |  | 台 | 1600 |  |
| W008 | 二极管反向击穿测试仪 | 7% |  | 台 | 1100 |  |
| W009 | DVD/VCD抖晃仪 | ±(1%～5%) | (6～160)ns | 台 | 800 |  |
| W010 | 心脑电图机、心电监护仪检定仪 | 1% | (0.05～200)Hz 8μV～30V | 台 | 900 |  |
| W011 | 微波功率计 |  |  | 台 | 1200 |  |
| W012 | 信纳表 |  |  | 台 | 500 |  |
| W013 | 谐波分析仪 |  |  | 台 | 1200 |  |
| W014 | 电荷放大器 |  |  | 台 | 840 |  |
| W015 | 电磁屏蔽室 |  |  | 房 | 5400 |  |
| W016 | 阻抗/增益/相位分析仪 |  |  | 台 | 1440 |  |
| W017 | 电容器漏电流测量仪 |  |  | 台 | 480 |  |
| W018 | 偏置电流源 |  |  | 台 | 560 |  |
| W019 | 电容分选仪 |  |  | 台 | 720 |  |
| W020 | 高频阻抗 |  |  | 个 | 160 |  |
| W021 | 电视信号发生器 |  |  | 台 | 720 |  |
| W022 | 彩条信号发生器 |  |  | 台 | 690 |  |
| W023 | 视频分析仪 |  |  | 台 | 1280 |  |
| W024 | 视频噪声仪 |  |  | 台 | 1220 |  |
| W025 | 网络分析仪 |  | 100kHz～6GHz | 台 | 1400 |  |
| W026 | 网络分析仪 |  | 6GHz～50GHz | 台 | 2500 |  |
| W027 | 伺服分析仪 |  |  | 台 | 1200 |  |
| W028 | 动态信号分析仪 |  |  | 台 | 1200 |  |
| W029 | 电视场强仪 |  |  | 台 | 700 |  |
| W030 | 功率放大器 |  |  | 台 | 450 |  |
| W031 | 调制器 |  |  | 台 | 670 |  |
| W032 | 失落信号发生器 |  |  | 台 | 720 |  |
| W033 | 点频信号发生器 |  |  | 台 | 360 |  |

8.电离辐射计量器具（DL）---- 无补充项目

9.时间频率计量器具（SP）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP001 | 石英频率标准 | 10-10～5×10-12 |  | 台 | 1300 |  |
| SP002 | 精密钟 | ±4 s/d |  | 台 | 200 |  |
| SP003 | 机械表校表仪 | ±1×10-3 |  | 台 | 540 |  |
| SP004 | 电子秒表 |  |  | 只 | 130 |  |
| SP005 | 毫秒仪 | ±1×10-6 | 1ms～100s | 个 | 480 | 加晶振加150 |
| SP006 | 数字工频频率计 |  |  | 台 | 320 |  |
| SP007 | 指针频率表 | 0.05级～0.5级 |  | 基本量限 | 240 | 每加一个量限加40元 |
| SP008 | 指针频率表 | 1.0级及以下 |  | 个 | 160 |  |
| SP009 | 工频相位频率表 |  |  | 个 | 320 |  |
| SP010 | 频率校准仪 | 1×10-8 |  | 台 | 680 |  |
| SP011 | 频率检测器 |  |  | 个 | 340 |  |
| SP012 | 电话计费器 | 1 s |  | 台 | 50 |  |
| SP013 | 电话计时计费装置 |  | 用户交换机计时 | 门 | 40 |  |
| SP014 | 电话计时计费装置 |  | 公用电话集中计时 | 单位 | 280 |  |
| SP015 | 电话计费器检定仪 | 0.1 s |  | 台 | 720 |  |
| SP016 | 定时器校验仪 | 1×10-7 |  | 台 | 450 |  |
| SP017 | 程控交换机 |  |  | 台 | 3400 |  |

10.物理化学计量器具（WH）

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WH001 | 荧光测汞仪 |  |  | 台 | 540 |  |
| WH002 | 激光拉曼分光光度计 |  |  | 台 | 700 |  |
| WH003 | T S P 采样器 | 8 % |  | 台 | 680 |  |
| WH004 | 大气采样器 | 5 % | (0～5)L/min | 台 | 400 | 双通道加220元 |
| WH005 | 尘埃粒子计数器 |  |  | 台 | 1400 |  |
| WH006 | 甲醛测定仪 |  |  | 台 | 770 |  |
| WH007 | 氨自动监测仪 |  |  | 台 | 320 |  |
| WH008 | 红外测油仪 |  |  | 台 | 1100 |  |
| WH009 | 气相色谱-红外分光光度计联用仪 |  |  | 套 | 1340 |  |
| WH010 | 液相色谱-质谱联用仪 |  |  | 套 | 880 |  |
| WH011 | 自动定氮仪 |  |  | 台 | 490 |  |
| WH012 | 毛细管电泳仪 |  |  | 台 | 600 |  |
| WH013 | 毛细管电泳-质谱联用仪 |  |  | 套 | 1350 |  |
| WH014 | 永停滴定仪 |  |  | 台 | 360 |  |
| WH015 | 血液气体酸碱分析仪 |  |  | 台 | 1080 |  |
| WH016 | 测氰仪 |  |  | 台 | 1500 |  |
| WH017 | 余氯测定仪 |  |  | 台 | 1100 |  |
| WH018 | 盐度计 | ±0.003 |  | 台 | 500 |  |

11.专业计量器具 (海洋、气象、纺织、矿山、纤维)（ZY）---- 无补充项目